[image: image1.png]) vZ B A E S

JIANGXI HONGZHOU VOCATIONAL COLLEGE





招标文件
项目名称：  普通话测试站点建设改造及设备采购  
用户单位：   江西洪州职业学院职业培训中心       
编制时间：                                    
一、项目概况
本项目为江西洪州职业学院普通话测试站点建设改造及设备采购项目 呼叫、监控、广播等设备采购。

主要标的

	序号
	货物名称
	是否接受进口产品
	单位
	数量
	最高限价（总价/万元）
	是否为核心产品
	交货期
	质保期

	1
	不间断电源
	是
	台
	1
	2500
	是
	
	

	2
	网络交换机
	是
	台
	4
	8000
	是
	
	

	3
	机柜
	是
	台
	1
	1500
	是
	
	

	4
	监控语言控制主机
	是
	个
	1
	3000
	是
	
	

	5
	呼叫器分机
	是
	个
	20
	5000
	是
	
	

	6
	专业监控显示器主屏
	海康、大华
	个
	2
	10000
	是
	
	

	7
	监控摄像头
	海康、大华
	个
	28
	11200
	是
	
	

	8
	监控硬盘
	海康、大华
	个
	2
	3200
	是
	
	

	9
	硬盘录像机
	海康、大华
	个
	1
	3500
	是
	
	

	10
	鹅颈话筒
	是
	个
	1
	200
	是
	
	

	11
	吸顶喇叭
	是
	个
	20
	4000
	是
	
	

	12
	功放
	是
	个
	1
	2000
	是
	
	

	13
	测试室隔音间定制
	是
	间
	20
	200000
	是
	
	

	14
	试室整体布线
	是
	套
	1
	20000
	是
	
	

	15
	套装门
	是
	套
	20
	16000
	是
	
	

	16
	测试站墙面粉刷
	是
	平方
	150
	7500
	是
	
	

	17
	文化墙改造
	是
	套
	1
	6000
	是
	
	

	18
	吊顶
	是
	平方
	100
	15000
	是
	
	

	19
	测试室主控台
	是
	个
	1
	4000
	是
	
	

	20
	测试室桌
	是
	套
	20
	10000
	是
	
	

	21
	柜式空调
	是
	套
	2
	14000
	是
	
	

	22
	包裹储物柜
	是
	个
	1
	4600
	是
	
	

	23
	考试机＋监考机
	是
	套
	21
	90000
	是
	
	

	合计（预算及最高限价）
	441200
	
	
	


三、技术指标参数

1.功能要求：                                     
2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：设备必须符合国家标准和行业标准或技术协议。

3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：质保期内软件免费升级，备品备件由中标人提供，质保期外中标人提供技术支持、维修服务，按成本收取售后费用。

4.各项指标要求：
	序号
	品目名称
	指标项
	重要性
	指标要求
	证明材料要求

	
	不间断电源
	
	
	输入电压162-268V；输出电压：220v；切换时间：4-8毫秒 机器容量：3000VA/1800W 充电时间：4-6小时         
	

	
	网络交换机
	
	
	≥24个千兆口，二层网管，整机功率190W，单口功率30W，内置电源
	

	
	机柜
	
	
	尺寸：不低于1000mm *600mm*600mm；标准机柜；前、后门：网状；侧门：全钢侧门，可快速装卸；材料采用SPCC冷轧钢板，表面处理采用脱脂、酸洗磷化静电喷塑，黑色。
	

	
	监控语言控制主机
	
	
	功能特点：
1.能够与普通话系统对接，主机可对分机进行监听，如在监听的状态下有分机呼入，则系统转入单路对讲状态 ；
2.主机能呼叫分机并和分机半双工对讲；
3.主机有报警输出口，可外接话筒，并有录音输出接口；
4.主机与分机间是无极性的N+1芯线连接；
技术参数：
1.主机尺寸：200*220*55
2.工作电流：110MA
3.工作电压：DC12V                                                                                                                                        
	

	
	呼叫器分机
	
	
	功能特点：
1.可外接不带话筒的紧急按钮；
2.可对主机进行报警和对讲；
3.与主机间是无极性的两芯线连接；
技术参数：
1.工作电流：110MA
2.工作电压：DC12V                                                                                                                                             
	

	
	专业监控显示器主屏
	
	
	屏幕尺寸不低于：75英寸；
对比度：不低于200:1；
分辨率：超高清4K
屏幕比例：16:9；
亮度:300-500尼特；
响应时间：8ms；
接口：USB+HDMI  移动支架
	

	
	监控摄像头
	
	
	400万像素，H.265半球摄像头，可选2.8mm,4mm,6mm；单灯，红外30米，POE供电。
	

	
	监控硬盘
	
	
	6TB专业监控硬盘
	

	
	硬盘录像机
	
	
	32路双盘位，最高支持800万，32个独立POE IPC直连口，可能过POE级联接入32路POE网络摄像头，单口POE功率不低于30W，整机POE功率不低于248W，支持270米超远距离POE供电，支持H.265+/H.264+，最大支持8*10T硬盘，满足普通话测试一年的使用存储需求。
	

	
	鹅颈话筒
	
	
	咪芯类型：电容咪芯
咪芯直径：9.7mm
指向性：-35dB±2dB
产品接口：USB接口
信噪比：≥75dB
	

	
	吸顶喇叭
	
	
	额定功率：3-6W
输入电压：70-120V
灵敏度：92DB-180DB
频率相应：100HZ-15KHZ
	

	
	功放
	
	
	功率：650W
频率响应：-3dB+1dB
失真度：≤0.1%
噪音：≤-85dB
输入电压：0.22V/10kohm
输入规格：～220V/50Hz
	

	
	测试室隔音间定制
	
	
	1. 隔音间尺寸
根据测试室整体面积设计，单个面积不低于2个平方；
2. 框架结构要求： 
采用国标优质轻钢龙骨框架，吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm，当大于300mm时，应增加吊杆；当吊杆长度大于1500mm时，应设置反支撑；当吊杆与设备相遇时，应调整并增设吊杆。
3.隔音间内部隔音规格要求：龙骨框架内部填充环保型吸音棉，80KG，表面贴聚酯纤维吸音板，厚度9mm，颜色可选。
4.声学隔间隔音要求：底层板采用无甲醛石膏板，厚度9.5mm，双层安装。石膏板与轻钢骨架固定的方式采用自攻螺钉固定法，安装9.5mm厚板。
5.隔音间饰面层技术要求：
100%聚酯纤维为原料，经过高温热压并以茧棉形状制成的。
厚度：9mm；表面稳定性：收缩率为1%以下，防虫蛀，不发霉
耐水性：含水率0.037%，提供普通话测试站安装实施案例。                                                                      
	

	
	试室整体布线
	
	
	整体的布线安排需满足以下要求：电线、网线、各种插座、水晶头等辅材需为国内外知名品牌产品，强弱电工程符合国家相关技术规范的规定，具体如下：
1）主控台布线：监控线汇总主控台；2个5孔插座；
2）20个点的电源线路铺设，每个点1个5孔插座，线材规格为2.5平方mm铜芯线，国标；
3）20个点的监控线路铺设，连接监控摄像头和硬盘录像机；线材规格为纯铜超六类高速千兆网线；
4）20个点的电脑网线铺设，搭建教师机与学生机网络；线材规格为纯铜六类高速千兆网线；                                                                                                5）20个点的广播线铺设，搭建功放与喇叭；线材规格为纯铜音频线；                                                             6）20个点的呼叫线铺设，搭建呼叫主机与呼叫分机；线材规格为纯铜音频线
	

	
	套装门
	
	
	定制免漆木门，按国家语委规定开观察窗，观察窗采用钢化玻璃，尺寸根据隔间大小定制，颜色款式可选。
	

	
	测试站墙面粉刷
	
	
	2遍腻子粉及环保乳胶漆刷墙
	

	
	文化墙改造
	
	
	普通话测试站室内外整体规章制度设计、广告说明吊牌等；
1、测试室规章制度设计制作，内容符合国家普通话考试要求，尺寸40cm*60cm,材质为pvc板,数量12块；
2、普通话测试标语设计制作，内容符合国家普通话考试要求，尺寸40cm*60cm,材质为pvc板,数量10块；
3、候测试规章制度设计制作，内容符合国家普通话考试要求，尺寸40cm*60cm,材质为pvc板,数量1块；
4、测试室走廊通道普通话测试流程宣传牌制作（与国家普通话考试流程一致）、宣传标语设计制作，尺寸不低于1.2m*2m，材质为pvc板，数量为1块；
5、各测试间标牌制作及序号牌制作，材质为亚克力板，数量为24块；
6、提醒提示标牌制作：材质为亚克力板，数量为6块。                                                                             7、测试站铭牌制作，合金，数量1块，尺寸40cm*60cm；                                                                            8、测试站背景字制作，尺寸根据测试站墙面大小定制：数量一套
	

	
	吊顶
	
	
	有吸音功能，石膏板吊顶，15MM厚，石膏板尺寸：60cm*60cm。
	

	
	测试室主控台
	
	
	定制，（能容纳2台24寸显示器及留白24寸显示器面积版面），采用E1级环保材料，配套1把网布办公椅，主台尺寸不低于1800mm*800mm(长*宽），侧台尺寸不低于1000mm*600mm（长*宽）
	

	
	测试室桌
	
	
	桌面采用桌面25MM厚三聚氢胺饰面板/内置盈动箱架，钢架桌，尺寸根据隔间尺寸定制。
	

	
	柜式空调
	
	
	3匹冷暖柜式空调，不低于二级能效，制冷量不低于7000W,制热量不低于9000W,电辅加热
	

	
	包裹储物柜
	
	
	冷压钢板材质储物柜，材料厚度为0.8mm.条形码开锁，24个格子；
整体尺寸不低于：1800mm*1700mm*460mm；单格尺寸不低于：270mm*300mm
	

	
	考试机＋监考机
	
	
	CPU:不低于I5-12500 
内存：不低于8G
硬盘：≥2T SSD固态硬盘
显示器：不低于23寸
USB键盘鼠标套装；
操作系统：windows11                                                                                                                                                                                    
	


说明：
①重要性可用“※”“★”“#”表示，“※”代表关键指标（共0项），不满足该指标项将导致响应被拒绝；“★”代表重要评分指标（共24项），不满足将扣分；“#”代表一般评分指标（共8项），不满足将扣分；无标识则表示属一般指标项（共11项）。
②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，供应商须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。
四、商务要求
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求

	
	交货期
	※
	30日历天内。

	
	质保期
	※
	1年。

	
	包装和
运输
	
	1、中标人所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、采购合同签订后，中标人应负责筹备和保管相应的货物，并按照采购人通知供应货物。货物的所有权和风险转移以采购方实际收货并验收完毕为准，在此之前货物的灭失损毁等风险由中标人承担。

3、中标人负责全部货物的运输，包括运输过程中的中转和货到现场前的保管（如果有的话）。投标人负责运输过程中的装卸与货物在现场存放点的就位，存放点由采购人或采购人指定收货人现场确定。在运输和装卸过程中应避免产品受到雨或其他液体物质淋湿和机械损伤，并有防晒、防挤压措施，搬运时应轻拿轻放。

4、中标人负责本项目下的所有货物的包装、运输、装卸和保险，并承担由此产生的一切费用和风险。

	
	付款方式
	※
	合同签订后，货物运至现场，根据合同共同确认后，货物安装、验收合格后，付至合同价款95%，剩余5%作为质保金。质保金于验收合格之日起至正常使用运行1年后,无质量问题或售后服务问题无息支付。

	
	报价要求
	※
	投标人投标报价包含所需全部的设备价、运输费、外贸代理费（如有）、安装调试费、保险费、报检、技术培训费、验收、售后服务、利润等完成本次采购所需的一切费用和税金。同时在合同实施过程中还将发生的其它费用应包含在总价中，即投标报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），采购人概不负责。对于本招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入投标报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标报价中。

	
	服务标准/
售后服务要求
	
	质保期内设备出现故障，投标人2小时内应实质性响应，并确保派合格的维修工程师在48小时内到达现场进行维修，无条件维修仪器（包括零部件费用），使用方不支付任何费用。
质保期外，长期提供等同成本价格优惠的维修服务及零部件。投标人应提供售后服务方案，包括但不限于：售后人员配置及服务标准、巡检计划、故障解决能力及响应时间保障、备品备件储备情况、制造商技术支持等。

	
	培训要求
	
	提供不少于3天的主要设备厂商（认证的）工程师安装配置、仪器操作、仪器维护软硬件故障排除和日常维护等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由成交供应商承担。

	
	验收标准
	
	采购人收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责按照招标人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人收取发票并签署验收意见。

	
	交货/服务/建设地点
	
	江西洪州职业学院指定地点

	
	知识产权
	
	中标人须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且合法获得、权属清楚，不得侵害他人的知识产权。


说明：商务要求中的※要求不允许偏离，如不响应将导致无效响应处理。
五、采购目标
本项目为：(货物☑工程□服务

