江西洪州职业学院新能源材料工程实验室

基础仪器设备采购项目

简要规格描述：

| 序号 | 名称 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边台(钢木复合） | 30 |  |
| 2 | 双联插座盒 | 30 |  |
| 3 | 显微镜 | 1 | 标准光学放大 40-1000x采用落射优良照明系统无限远平场复消色差物镜，配备三目摄影转接头可通过工业相机连接电脑拍照 测量 录像，数据报表导出等功能，适用于药物材料分析，高校实验教学，畜牧林业渔业企业实验分析检测使用 |
| 4 | 超声仪 | 1 | FY30L-900W |
| 5 | 电化学工作站 | 1 | 760F，电脑自备 |
| 6 | 三相异步电动机 | 4 | MS-80M2-4 0.75KW 三相异步电动机 钻床电机 全铜 220/380V |
| 7 | 直流可调稳压电源 | 2 |  |
| 8 | 示波器 | 2 | 普源DHO804（70MHz/4通道/1.25Gsa/25Mpts） |
| 9 | 示波器 | 1 | 1102C |
| 10 | 钳形电流表 | 2 |  |
| 11 | 电池内阻测试仪 | 1 | 优利德电池内阻测试仪UT677A+高精度铅蓄锂电压容量充放电检测仪 |
| 12 | 红外热成像仪 | 1 |  |
| 13 | 阿贝折射仪 | 1 |  |
| 14 | 冰点检测仪 | 2 |  |
| 15 | 万用表 | 3 |  |