江西洪州职业学院综合楼周边路网及围墙工程

基本情况

项目概括：工程土方、安装等。

简要规格描述：

| 序号 | 名称 | 数量 | 项目特征描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现浇C25道路 | 5900㎡ | 20cm厚 |
| 2 | 碎石垫层 | 6600㎡ | 10cm厚 |
| 3 | C25硬化 | 71㎡ | 20cm厚 |
| 4 | 现浇果园便道 | 770㎡ | 10cm厚 |
| 5 | 菜园便道 | 1100㎡ | 10cm厚 |
| 6 | 水泥板围墙 | 660m | 2.5m高 |
| 7 | 方管铁皮小门 | 1扇 | 2.4m*4m |
| 8 | 彩钢瓦围挡 | 237m | 2m高 |
| 9 | 彩钢瓦围挡 | 160m | 3m高 |
| 10 | 彩钢瓦围挡围墙修复 | 50块 | 3m高 |
| 11 | 铁皮小门 | 1扇 | 0.9m*2m |
| 12 | 塑料双壁波纹管 | 310m | DN200 |
| 13 | 塑料双壁波纹管 | 220m | DN300 |
| 14 | 塑料双壁波纹管 | 220m | DN400 |
| 15 | 砖砌雨水篦方井 | 53座 | 350*650*700 |
| 16 | 塑料雨水检查圆井 | 14座 | DN700 |
| 17 | 铸铁井盖更换 | 3套 | DN700 |
| 18 | 铺设草皮 | 12380㎡ |  |
| 19 | 太阳能高杆双臂路灯基础 | 78座 | 800*800*800 |
| 20 |  |  | 此清单只是部分工程量，详细以招标文件为准 |