江西洪州职业学院综合楼室外雨污水消防给水及弱电管网项目基本情况

项目概括：工程安装等。

简要规格描述：

| 序号 | 名称 | 数量 | 项目特征描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合工日 | 1025.007 |  |
| 2 | 水泥 32.5 | 6.390 |  |
| 3 | 水泥 42.5 | 39.390 |  |
| 4 | 砂子(粗砂) | 9.660 |  |
| 5 | 卵石 | 2.456 |  |
| 6 | 天然砂 | 654.592 |  |
| 7 | 标准砖 240× 115× 53 | 31.464 |  |
| 8 | 电 | 15.613 |  |
| 9 | 水 | 273.832 |  |
| 10 | 铸铁井盖、井座 φ700重型 600*600 | 2.000 |  |
| 11 | 铸铁井盖、井座 φ700重型 800*800 | 16.200 |  |
| 12 | 砌筑干粉砂浆 M10 | 18286.214 |  |
| 13 | 塑料管 管外径（mm以内 ) 110 UPVC | 1165.800 |  |
| 14 | 塑料管 管外径（mm以内 ) 110 PVC | 236.700 |  |
| 15 | 塑料管 管外径（mm以内 ) 110 PVC 3 | 1165.800 |  |
| 16 | 塑料管 管外径（mm以内 ) 200 双壁波纹管 | 31.500 |  |
| 17 | 塑料管 管外径（mm以内 ) 300 双壁波纹管 | 752.000 |  |
| 18 | 塑料管 管外径（mm以内 ) 400 双壁波纹管 | 201.700 |  |
| 19 | 塑料管 管外径（mm以内 ) 400 双壁波纹管DN4 00 | 24.000 |  |
| 20 |  |  | 此清单只是部分工程量，详细以招标文件为准 |